## HUT001YDCC1
HUT001YDCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY01DC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT100 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCS1F00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A274 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT003YDCC1
HUT003YDCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY03DC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT100 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCS1F00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A274 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT003YLCC1
HUT003YLCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY03LC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT100 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCT1C00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A274 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT005YDCC1
HUT005YDCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY05DC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT200 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCS2E00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A235 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT005YLCC1
HUT005YLCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY05LC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT100 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCT2C00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A276 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT008YLCC1
HUT008YLCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11006 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY08LC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT100 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCT2C00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A276 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT009YDCC1
HUT009YDCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11011 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY09DC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT200 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCS3F00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A024 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1

## HUT010YLCC1
HUT010YLCC1 |  | 备件料号 | 1台所需数量
进水阀 | Fill valve | KITVC11011 | 1
排水泵 | Drain pump | UEKDRAIN01 | 1
内部软管套件 | Internal hoses kit | UEKT10000M | 1
显示屏 | Display | HCTLEYWC20 | 1
显示屏电话线 | Phone cable for the dispaly | S90CONN002 | 1
控制器 | Control board | UEY10LC200 | 1
接触器 | Contactor | UEKCONT200 | 1
TAM | TAM | UEKTAM0000 | 1
变压器 | Transformer | UEKTR10000 | 1
保险丝座 | Fuse carrier | URKFH10000 | 1
保险丝 | Fuses | UEKFH10000 | 1
保险丝端子板 | Fuse terminal board | UEKFUSE100 | 2
排水泵保险丝 | Fuse for drain pump | UEKFUSE200 | 1
加湿器塑料底部 | Plastic Bottom part of humidifier | UEKBOTTOM0 | 1
加湿器塑料顶部 | Plastic Top part of humidifier | UEKTOP0000 | 1
进水仓 | Fill tank | UEKVASC100 | 1
变压器保险丝 | Fuse for transformer | UEKFUSE400 | 1
标准的可开启型加湿桶 (350/750 µS/cm) | standard conductivity cylinder (350/750 µS/cm) | BLCT3C00W2 | 1
电源线套件 | POWER CABLES | 10C615A238 | 1
辅助电缆套件 | AUX cables | 10C615A091 | 1